## 2019.06
黄鹤楼酒业有限公司2019年7月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮NH3-N (mg/l) | PH
武汉 | 2019-07-01 | 197.1 | 3.99 | 7.34
| 2019-07-05 | 201.7 | 5.946 | 7.49
| 2019-07-12 | 78.26 | 1.464 | 7.69
| 2019-07-15 | 16.55 | 0.936 | 7.65
| 2019-07-18 | 124.9 | 9.828 | 7.45
| 2019-07-22 | 257.3 | 4.72 | 7.38
| 2019-07-30 | 1.505 | 1.482 | 7.63
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100
咸宁 | 2019-07-01 | 59 | 6 | 7.33
| 2019-07-03 | 57 | 2 | 7.21
| 2019-07-04 | 53 | 2 | 7.18
| 2019-07-05 | 61 | 2 | 7.63
| 2019-07-08 | 54 | 2 | 7.69
| 2019-07-09 | 74 | 4 | 7.44
| 2019-07-10 | 74 | 7 | 7.76
| 2019-07-11 | 66 | 3 | 7.81
| 2019-07-12 | 62 | 5 | 7.59
| 2019-07-15 | 39 | 1 | 7.51
| 2019-07-16 | 49 | 1 | 8.23
| 2019-07-17 | 56 | 2 | 7.98
| 2019-07-19 | 73 | 2 | 8.01
| 2019-07-22 | 59 | 2 | 8.02
| 2019-07-23 | 75 | 2 | 7.95
| 2019-07-24 | 80 | 2 | 7.88
| 2019-07-25 | 68 | 2 | 7.74
| 2019-07-26 | 57 | 1 | 7.87
| 排放标准 | 100 | 10 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100