## 2019.08
黄鹤楼酒业有限公司2019年8月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮NH3-N (mg/l) | PH
武汉 | 2019-08-02 | 204.7 | 1.13 | 7.45 | 公司因雨污分流改造项目，总排口施工进行中，故总排口监测取样次数较少
| 2019-08-14 | 79.76 | 1.662 | 6.62
| 2019-08-19 | 28.59 | 1.404 | 7.83
| 2019-08-26 | 0 | 1.866 | 7.57
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100
咸宁 | 2019-08-01 | 47 | 1 | 7.75
| 2019-08-02 | 68 | 1 | 7.98
| 2019-08-05 | 36 | 1 | 7.91
| 2019-08-06 | 39 | 1 | 7.93
| 2019-08-07 | 68 | 2 | 7.75
| 2019-08-08 | 42 | 1 | 7.65
| 2019-08-09 | 42 | 3 | 7.83
| 2019-08-12 | 43 | 2 | 7.38
| 2019-08-13 | 66 | 2 | 7.58
| 2019-08-14 | 69 | 2 | 7.73
| 2019-08-15 | 72 | 2 | 7.77
| 2019-08-16 | 71 | 2 | 7.84
| 2019-08-19 | 53 | 1 | 8.03
| 2019-08-20 | 56 | 1 | 8.11
| 2019-08-21 | 51 | 1 | 7.92
| 2019-08-22 | 50 | 1 | 7.86
| 2019-08-23 | 54 | 2 | 7.94
| 2019-08-26 | 48 | 1 | 7.83
| 排放标准 | 100 | 10 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100