## 2019.09
黄鹤楼酒业有限公司2019年9月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮NH3-N (mg/l) | PH
武汉 | 2019-09-03 | 3.01 | 2.76 | 7.36
| 2019-09-05 | 317.5 | 12.6 | 7.45
| 2019-09-10 | 383.8 | 1.764 | 7.06
| 2019-09-11 | 382.3 | 18 | 7.32
| 2019-09-18 | 171.4 | 5.274 | 7.41
| 2019-09-23 | 108.3 | 6.48 | 7.34
| 2019-09-25 | 149 | 4.554 | 7.36
| 2019-09-29 | 87.29 | 2.604 | 6.53
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100
咸宁 | 2019-09-02 | 43 | 4 | 7.58
| 2019-09-03 | 39 | 8 | 7.37
| 2019-09-04 | 50 | 9 | 7.43
| 2019-09-05 | 51 | 5 | 7.54
| 2019-09-06 | 65 | 5 | 7.58
| 2019-09-09 | 48 | 1 | 7.71
| 2019-09-10 | 54 | 1 | 7.87
| 2019-09-11 | 53 | 2 | 7.73
| 2019-09-12 | 57 | 5 | 7.86
| 2019-09-16 | 33 | 1 | 7.7
| 2019-09-17 | 68 | 3 | 7.72
| 2019-09-18 | 66 | 7 | 7.67
| 2019-09-19 | 65 | 8 | 7.79
| 2019-09-20 | 51 | 7 | 7.77
| 2019-09-23 | 69 | 3 | 7.61
| 2019-09-24 | 75 | 3 | 7.93
| 2019-09-25 | 63 | 3 | 7.88
| 2019-09-26 | 80 | 2 | 7.91
| 2019-09-27 | 66 | 2 | 7.95
| 排放标准 | 100 | 10 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100