## 2020.04
黄鹤楼酒业有限公司2020年04月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量CODCr (mg/l) | 氨氮NH3-N (mg/l) | pH
武汉 | 2020-04-02 | 133.9 | 7.002 | 6.89
| 2020-04-07 | 355.2 | 10.94 | 7.45
| 2020-04-11 | 261.9 | 5.97 | 7.85
| 2020-04-17 | 132.4 | 18 | 6.89
| 2020-04-21 | 333.9 | 13.32 | 7.1
| 2020-04-24 | 180.6 | 18 | 7.63
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100
咸宁 | 2020-04-01 | 190 | 14 | 6.58
| 2020-04-02 | 184 | 13 | 6.6
| 2020-04-03 | 182 | 13 | 6.51
| 2020-04-07 | 163 | 8 | 6.4
| 2020-04-08 | 155 | 7 | 6.32
| 2020-04-09 | 157 | 6 | 6.31
| 2020-04-10 | 167 | 8 | 6.11
| 2020-04-13 | 172 | 9 | 6.06
| 2020-04-14 | 176 | 12 | 6.01
| 2020-04-15 | 259 | 24 | 6.2
| 2020-04-16 | 169 | 15 | 6.06
| 2020-04-17 | 173 | 16 | 6.25
| 2020-04-20 | 167 | 16 | 6.08
| 2020-04-21 | 123 | 10 | 6.28
| 2020-04-22 | 111 | 8 | 6.2
| 2020-04-23 | 65 | 2 | 7.06
| 2020-04-24 | 158 | 7 | 6.34
| 2020-04-26 | 140 | 4 | 6.31
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100