## 2020.07
黄鹤楼酒业有限公司2020年07月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量CODCr (mg/L) | 氨氮NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2020-07-03 | 249.5 | 4.833 | 6.73
| 2020-07-08 | 105.2 | 1.7 | 6.8
| 2020-07-17 | 311.5 | 9.54 | 6.94
| 2020-07-21 | 152 | 11.97 | 7.06
| 2020-07-24 | 277 | 14.8 | 6.9
| 2020-07-28 | 104 | 5.2 | 7.1
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100
咸宁 | 2020-07-01 | 122 | 11.2 | 6
| 2020-07-02 | 104 | 10.3 | 6.1
| 2020-07-03 | 102 | 6.7 | 6.7
| 2020-07-06 | 63 | 7.5 | 6.6
| 2020-07-07 | 92 | 14 | 6.1
| 2020-07-08 | 111 | 8.9 | 6.2
| 2020-07-09 | 96 | 9.7 | 6.1
| 2020-07-10 | 95 | 12.7 | 6.1
| 2020-07-13 | 81 | 12 | 6.1
| 2020-07-14 | 80 | 8.7 | 6.1
| 2020-07-15 | 84 | 9.6 | 6.1
| 2020-07-16 | 80 | 7 | 6
| 2020-07-17 | 80 | 4.7 | 6
| 2020-07-20 | 69 | 6.5 | 6.2
| 2020-07-21 | 75 | 8.5 | 6.2
| 2020-07-22 | 74 | 8.2 | 6.1
| 2020-07-23 | 75 | 7.3 | 6.3
| 2020-07-24 | 78 | 13.2 | 6.1
| 2020-07-27 | 75 | 8.1 | 6.4
| 2020-07-28 | 71 | 25.4 | 6.4
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100