## 2020.10
黄鹤楼酒业有限公司2020年10月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2020-10-10 | 135 | 9.8 | 7.2
| 2020-10-13 | 330 | 12.2 | 7.2
| 2020-10-15 | 319 | 16.8 | 7.3
| 2020-10-20 | 96 | 7.7 | 7.3
| 2020-10-23 | 135 | 6.5 | 7.2
| 2020-10-27 | 257 | 20 | 7.4
| 2020-10-29 | 199 | 17.7 | 7.2
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100 | 100 | 100
咸宁 | 2020-10-09 | 126 | 22.5 | 7.7
| 2020-10-10 | 134 | 26.5 | 8.1
| 2020-10-12 | 57 | 9.6 | 7.8
| 2020-10-13 | 59 | 21.1 | 7.8
| 2020-10-14 | 69 | 11.6 | 7.6
| 2020-10-15 | 59 | 14.5 | 7.8
| 2020-10-16 | 141 | 17.5 | 7.5
| 2020-10-19 | 135 | 8.8 | 7.3
| 2020-10-20 | 128 | 3.4 | 7.5
| 2020-10-21 | 124 | 1.3 | 7.6
| 2020-10-22 | 111 | 1.8 | 7.6
| 2020-10-23 | 167 | 6.4 | 7.3
| 2020-10-26 | 86 | 1 | 7.5
| 2020-10-27 | 63 | 1.6 | 7.6
| 2020-10-28 | 63 | 1.1 | 8
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100 | 100 | 100