## 2021年1月
黄鹤楼酒业有限公司2021年1月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2021-01-04 | 50 | 1.1 | 7.3
| 2021-01-06 | 40 | 1.5 | 7.2
| 2021-01-11 | 72 | 1.1 | 7.3
| 2021-01-13 | 47 | 1.3 | 7.6
| 2021-01-14 | 51 | 1.1 | 7.4
| 2021-01-18 | 79 | 1.3 | 7.5
| 2021-01-21 | 103 | 2.7 | 7.2
| 2021-01-25 | 40 | 0.8 | 7.3
| 2021-01-27 | 27 | 2.5 | 6.9
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100 | 100 | 100
咸宁 | 2021-01-04 | 241 | 18 | 6.4
| 2021-01-05 | 274 | 19 | 6.6
| 2021-01-06 | 270 | 20 | 6.8
| 2021-01-07 | 266 | 21 | 6.9
| 2021-01-08 | 251 | 22 | 6.8
| 2021-01-11 | 227 | 21 | 6.8
| 2021-01-12 | 235 | 19.4 | 6.5
| 2021-01-13 | 218 | 19 | 6.7
| 2021-01-14 | 211 | 19 | 6.8
| 2021-01-15 | 202 | 18 | 6.6
| 2021-01-18 | 101 | 5.6 | 7
| 2021-01-19 | 96 | 5.9 | 7
| 2021-01-20 | 152 | 11.3 | 6.8
| 2021-01-21 | 146 | 11.6 | 6.7
| 2021-01-22 | 134 | 9.7 | 6.6
| 2021-01-25 | 113 | 7.6 | 6.5
| 2021-01-26 | 208 | 19 | 6.6
| 2021-01-27 | 191 | 19 | 6.5
| 2021-01-28 | 138 | 16 | 6.5
| 2021-01-29 | 229 | 24 | 6.4
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100 | 100 | 100