## 2021年2月
黄鹤楼酒业有限公司2021年2月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2021-02-01 | 44 | 0.5 | 7.3
| 2021-02-07 | 23 | 2.6 | 7.4
| 2021-02-08 | 64 | 2.3 | 7.3
| 2021-02-09 | 34 | 1.96 | 7.2
| 2021-02-18 | 55 | 5 | 7.2
| 2021-02-19 | 102 | 2.2 | 7.2
| 2021-02-22 | 67 | 1.2 | 7.4
| 2021-02-24 | 94 | 1 | 7.3
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100 | 100 | 100
咸宁 | 2021-02-01 | 47 | 3.5 | 7.1
| 2021-02-02 | 35 | 1.9 | 7.1
| 2021-02-03 | 92 | 3.4 | 7.2
| 2021-02-04 | 263 | 26 | 6.5
| 2021-02-05 | 201 | 20 | 6.6
| 2021-02-07 | 131 | 14.4 | 7.1
| 2021-02-08 | 190 | 19.4 | 6.5
| 2021-02-18 | 166 | 12.1 | 6.7
| 2021-02-19 | 173 | 19.8 | 6.3
| 2021-02-20 | 193 | 11.8 | 6.2
| 2021-02-22 | 210 | 8.4 | 6.4
| 2021-02-23 | 77 | 6.6 | 6.9
| 2021-02-24 | 111 | 6.6 | 6.7
| 2021-02-25 | 114 | 7.5 | 6.6
| 2021-02-26 | 126 | 7 | 6.6
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100 | 100 | 100