## 2021年3月
黄鹤楼酒业有限公司2021年3月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2021-03-01 | 40 | 1.8 | 7.2
| 2021-03-03 | 99 | 2.4 | 7.3
| 2021-03-09 | 68 | 2 | 7.1
| 2021-03-10 | 41 | 1 | 7.3
| 2021-03-15 | 60 | 2.2 | 7.2
| 2021-03-18 | 72 | 4.3 | 7.2
| 2021-03-22 | 29 | 3.3 | 7.2
| 2021-03-24 | 47 | 6.5 | 7.2
| 2021-03-29 | 24 | 5.8 | 7.5
| 2021-03-31 | 18 | 1 | 7.6
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2021-03-01 | 25.6 | 8.6 | 7.5
| 2021-03-02 | 60 | 6.7 | 7.5
| 2021-03-03 | 92 | 22.2 | 7.4
| 2021-03-04 | 86 | 16.8 | 7.4
| 2021-03-05 | 189 | 9.4 | 7.4
| 2021-03-08 | 251 | 8.2 | 7.6
| 2021-03-09 | 166 | 6.6 | 7.6
| 2021-03-10 | 182 | 12.5 | 7.3
| 2021-03-11 | 205 | 6.6 | 7.3
| 2021-03-12 | 185 | 9.7 | 7
| 2021-03-15 | 247 | 20.4 | 7.3
| 2021-03-16 | 214 | 14.5 | 7.2
| 2021-03-17 | 217 | 17.2 | 7.1
| 2021-03-18 | 248 | 17.2 | 7.4
| 2021-03-19 | 181 | 12.8 | 7.2
| 2021-03-22 | 212 | 10 | 7.4
| 2021-03-23 | 218 | 15.8 | 7.3
| 2021-03-24 | 189 | 10.6 | 7.1
| 2021-03-25 | 188 | 10.9 | 6.8
| 2021-03-26 | 174 | 8.7 | 6.7
| 2021-03-29 | 181 | 8.8 | 6.4
| 2021-03-30 | 185 | 8.6 | 6.2
| 2021-03-31 | 167 | 9 | 7.2
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%