## 2021年4月
黄鹤楼酒业有限公司2021年4月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2021-04-06 | 33 | 2.4 | 7.3
| 2021-04-08 | 17 | 0.8 | 7.2
| 2021-04-12 | 61 | 0.8 | 7.4
| 2021-04-15 | 105 | 1 | 7.1
| 2021-04-19 | 117 | 2.1 | 7
| 2021-04-21 | 14 | 0.3 | 7.2
| 2021-04-26 | 53 | 1.1 | 7.3
| 2021-04-28 | 80 | 1.2 | 7.2
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2021-04-01 | 108 | 17.4 | 7.2
| 2021-04-02 | 147 | 13.9 | 7.2
| 2021-04-06 | 147 | 13.9 | 7.2
| 2021-04-07 | 38 | 14.6 | 7.3
| 2021-04-08 | 89 | 9.7 | 7.1
| 2021-04-09 | 120 | 15.5 | 7.3
| 2021-04-12 | 8 | 6.2 | 7.5
| 2021-04-13 | 14 | 2.6 | 7.5
| 2021-04-14 | 42 | 12.4 | 7.8
| 2021-04-15 | 52 | 3.9 | 7.3
| 2021-04-16 | 42 | 9.6 | 7.2
| 2021-04-19 | 86 | 4.2 | 7.1
| 2021-04-20 | 135 | 8.4 | 6.9
| 2021-04-21 | 96 | 7.4 | 7.2
| 2021-04-22 | 173 | 7.1 | 6.6
| 2021-04-23 | 96 | 7.9 | 6.7
| 2021-04-25 | 101 | 2.2 | 6.8
| 2021-04-26 | 19 | 2.4 | 7.3
| 2021-04-27 | 96 | 2.4 | 7.2
| 2021-04-28 | 95 | 2.1 | 6.7
| 2021-04-29 | 86 | 5.4 | 6.6
| 2021-04-30 | 12 | 2 | 6.9
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%