## 2021年4月
黄鹤楼酒业有限公司2021年5月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2021-05-06 | 17 | 0.6 | 7.4
| 2021-05-07 | 15 | 0.9 | 7.3
| 2021-05-11 | 31 | 0.2 | 7.4
| 2021-05-17 | 30 | 0.4 | 7.4
| 2021-05-19 | 14 | 0.2 | 7.6
| 2021-05-24 | 54 | 1.4 | 7.3
| 2021-05-26 | 30 | 1.6 | 7.4
| 2021-05-31 | 48 | 4.8 | 7.3
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2021-05-06 | 32 | 6.5 | 7
| 2021-05-07 | 26 | 2 | 7.2
| 2021-05-08 | 35 | 2.2 | 7.3
| 2021-05-10 | 166 | 4.8 | 7
| 2021-05-11 | 17 | 5.2 | 6.9
| 2021-05-12 | 39 | 7.1 | 7.2
| 2021-05-13 | 29 | 3.8 | 7.1
| 2021-05-14 | 20 | 4.3 | 7
| 2021-05-17 | 30 | 3 | 7.2
| 2021-05-18 | 20 | 4.1 | 7.2
| 2021-05-19 | 3 | 2.6 | 7.5
| 2021-05-20 | 21 | 2.5 | 7.3
| 2021-05-21 | 18 | 2.8 | 7.5
| 2021-05-24 | 19 | 2.5 | 7.5
| 2021-05-25 | 18 | 3 | 7.4
| 2021-05-26 | 16 | 2.4 | 7.3
| 2021-05-27 | 16 | 2.8 | 7.4
| 2021-05-28 | 49 | 5.7 | 6.9
| 2021-05-31 | 113 | 17.2 | 6.4
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%