## 2021年11月
黄鹤楼酒业有限公司2021年11月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2021-11-01 | 76 | 0.8 | 7.1
| 2021-11-03 | 140 | 4.7 | 7.1
| 2021-11-08 | 64 | 2.7 | 7.1
| 2021-11-10 | 84 | 0.9 | 7.2
| 2021-11-15 | 66 | 0.7 | 7.1
| 2021-11-17 | 71 | 0.8 | 7.2
| 2021-11-22 | 98 | 1.5 | 7.3
| 2021-11-25 | 39 | 0.8 | 7.6
| 2021-11-30 | 81 | 1 | 7.5
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2021-11-01 | 9 | 0.4 | 7.5
| 2021-11-02 | 21 | 6 | 7.5
| 2021-11-03 | 53 | 26.3 | 7.4
| 2021-11-04 | 38 | 11.9 | 7.5
| 2021-11-05 | 6 | 1.4 | 7.7
| 2021-11-08 | 6 | 1.3 | 7.4
| 2021-11-09 | 15 | 7.9 | 7.3
| 2021-11-10 | 77 | 24.5 | 7.4
| 2021-11-11 | 72 | 23.8 | 7.4
| 2021-11-12 | 54 | 16.7 | 7.4
| 2021-11-15 | 65 | 1.6 | 7.3
| 2021-11-16 | 57 | 1.7 | 7.3
| 2021-11-17 | 35 | 0.4 | 7.1
| 2021-11-18 | 57 | 1.8 | 7.1
| 2021-11-19 | 50 | 5.4 | 7.2
| 2021-11-22 | 21 | 0.2 | 7.2
| 2021-11-23 | 50 | 2.4 | 7.5
| 2021-11-24 | 65 | 1.1 | 7.5
| 2021-11-25 | 24 | 0.2 | 7.4
| 2021-11-26 | 53 | 1 | 7.5
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%