{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2021年12月"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2021年12月","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"merged":[[0,1,1,6],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,5],[2,6,4,6],[3,3,3,5],[5,1,16,1],[18,1,39,1]]}
[null,"黄鹤楼酒业有限公司2021年12月份水质监测表"]
[]
[null,"厂区","日期","水质监测",null,null,"备注"]
[{"$nulls":3},"厂区总排口"]
[{"$nulls":3},"化学需氧量\nCODCr\n(mg/L)","氨氮\nNH3-N      (mg/L)","pH"]
[null,"武汉","2021-12-02",{"v":38,"d":"38.00"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,"2021-12-06",{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,null,"2021-12-08",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,null,"2021-12-14",{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,null,"2021-12-16",{"v":63,"d":"63.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,null,"2021-12-21",{"v":54,"d":"54.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,null,"2021-12-22",{"v":78,"d":"78.00"},{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[null,null,"2021-12-29",{"v":81,"d":"81.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,null,"2021-12-30",{"v":26,"d":"26.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[]
[null,null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,null,"合格率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[null,"咸宁","2021-12-01",{"v":65,"d":"65.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},{"v":7.2,"d":"7.20"}]
[null,null,"2021-12-02",{"v":84,"d":"84.00"},{"v":1.4,"d":"1.40"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,null,"2021-12-03",{"v":44,"d":"44.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,null,"2021-12-04",{"v":38,"d":"38.00"},{"v":11.9,"d":"11.90"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,null,"2021-12-06",{"v":48,"d":"48.00"},{"v":5.4,"d":"5.40"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,null,"2021-12-07",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,null,"2021-12-08",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,null,"2021-12-09",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,null,"2021-12-10",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,null,"2021-12-13",{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,"2021-12-14",{"v":7,"d":"7.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,null,"2021-12-15",{"v":27,"d":"27.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,"2021-12-16",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.4,"d":"0.40"},{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,null,"2021-12-17",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,null,"2021-12-20",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,null,"2021-12-21",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,null,"2021-12-22",{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,null,"2021-12-23",{"v":3,"d":"3.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,null,"2021-12-24",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[]
[null,null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,null,"合格率",{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]