## 2022年2月
黄鹤楼酒业有限公司2022年2月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2022-02-10 | 72 | 2.6 | 7.3
| 2022-02-11 | 68 | 2 | 7.2
| 2022-02-14 | 58 | 1.8 | 7.3
| 2022-02-15 | 89 | 2 | 7.2
| 2022-02-16 | 91 | 2 | 7.1
| 2022-02-21 | 196 | 3.1 | 7.1
| 2022-02-22 | 143 | 2.7 | 7.1
| 2022-02-23 | 129 | 2.4 | 7.2
| 2022-02-24 | 30 | 2.1 | 7.2
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2022-02-07 | 6 | 0.3 | 7.8
| 2022-02-08 | 3 | 0.1 | 8.1
| 2022-02-09 | 36 | 1.2 | 7.9
| 2022-02-10 | 1 | 0.1 | 7.6
| 2022-02-11 | 15 | 0.1 | 7.5
| 2022-02-14 | 3 | 0.6 | 7.7
| 2022-02-15 | 18 | 0.1 | 7.8
| 2022-02-16 | 33 | 0.1 | 7.8
| 2022-02-17 | 3 | 0.3 | 7.6
| 2022-02-18 | 41 | 0.1 | 7.7
| 2022-02-21 | 15 | 2 | 7.9
| 2022-02-22 | 6 | 0.1 | 7.6
| 2022-02-23 | 6 | 0.1 | 7.5
| 2022-02-25 | 14 | 0.1 | 7.8
| 2022-02-28 | 3 | 0.1 | 7.6
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%