## 2022年3月
黄鹤楼酒业有限公司2022年3月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2022-03-02 | 18 | 1.9 | 7.4
| 2022-03-07 | 126 | 2.3 | 7.2
| 2022-03-09 | 86 | 7.2 | 7.2
| 2022-03-14 | 239 | 2.8 | 6.8
| 2022-03-18 | 21 | 2.1 | 7.5
| 2022-03-21 | 36 | 2.7 | 7.4
| 2022-03-23 | 26 | 2.5 | 7.3
| 2022-03-28 | 23 | 0.8 | 7.4
| 2022-03-30 | 38 | 1.9 | 7.3
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2022-03-01 | 6 | 0.1 | 8
| 2022-03-02 | 7 | 0.1 | 8.1
| 2022-03-03 | 8 | 0.2 | 7.8
| 2022-03-04 | 10 | 0.1 | 7.6
| 2022-03-07 | 14 | 0.2 | 8
| 2022-03-08 | 21 | 0.1 | 7.8
| 2022-03-09 | 8 | 0.2 | 7.6
| 2022-03-10 | 6 | 0.1 | 8.1
| 2022-03-11 | 1 | 0.2 | 7.6
| 2022-03-14 | 1 | 0.4 | 7.8
| 2022-03-15 | 6 | 0.1 | 7.5
| 2022-03-16 | 1 | 0.1 | 7.9
| 2022-03-17 | 8 | 0.2 | 7.4
| 2022-03-18 | 5 | 0.3 | 7.7
| 2022-03-21 | 15 | 1 | 7.5
| 2022-03-22 | 39 | 0.2 | 7.3
| 2022-03-23 | 5 | 0.5 | 7.6
| 2022-03-24 | 2 | 0.3 | 7.5
| 2022-03-25 | 35 | 0.3 | 7.7
| 2022-03-28 | 11 | 0.2 | 7.5
| 2022-03-29 | 11 | 0.2 | 7.5
| 2022-03-30 | 8 | 0.1 | 7.3
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%