## 2022年8月
黄鹤楼酒业有限公司2022年8月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | 总磷 T-P (mg/L) | pH
武汉 | 2022-08-02 | 81 | 11.2 | 0.94 | 7.3
| 2022-08-03 | 47 | 2.4 | 0.33 | 7.4
| 2022-08-09 | 84 | 8.3 | 0.95 | 7.2
| 2022-08-10 | 89 | 0.4 | 0.74 | 7.3
| 2022-08-16 | 103 | 6.3 | 1.04 | 7.2
| 2022-08-17 | 76 | 1.7 | 1.03 | 7.3
| 2022-08-23 | 23 | 0.2 | 0.94 | 8
| 2022-08-24 | 3 | 0.5 | 0.35 | 7.8
| 2022-08-30 | 33 | 0.8 | 0.97 | 7.7
| 排放标准 | 400 | 30 | 3 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2022-08-01 | 54 | 5 | 0.38 | 7.3
| 2022-08-02 | 45 | 3.6 | 0.25 | 7.2
| 2022-08-03 | 33 | 3.1 | 0.13 | 7.2
| 2022-08-04 | 38 | 0.5 | 0.13 | 7.3
| 2022-08-05 | 54 | 0.7 | 0.28 | 7.2
| 2022-08-08 | 53 | 0.4 | 0.13 | 7.2
| 2022-08-09 | 36 | 1.9 | 0.08 | 7
| 2022-08-10 | 9 | 0.1 | 0.13 | 7.1
| 2022-08-11 | 12 | 1 | 0.35 | 7.2
| 2022-08-12 | 29 | 3.5 | 0.29 | 7.1
| 2022-08-15 | 50 | 3.6 | 0.16 | 7.5
| 2022-08-16 | 52 | 3.7 | 0.21 | 7.9
| 2022-08-17 | 41 | 0.5 | 0.1 | 7
| 2022-08-18 | 75 | 2.5 | 0.27 | 7.1
| 2022-08-22 | 20 | 1.6 | 0.36 | 8.1
| 2022-08-23 | 5 | 0.1 | 0.36 | 6.9
| 2022-08-24 | 36 | 0.2 | 0.36 | 8
| 2022-08-25 | 48 | 0.8 | 0.41 | 7
| 2022-08-26 | 59 | 1 | 0.27 | 7
| 2022-08-29 | 24 | 0.3 | 0.12 | 6.9
| 排放标准 | 400 | 30 | 3 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100%