## 2022年10月
黄鹤楼酒业有限公司2022年10月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | 总磷 T-P (mg/L) | pH
武汉 | 2022-10-09 | 22 | 0.2 | 0.84 | 7.5
| 2022-10-11 | 14 | 0.9 | 1.08 | 7.7
| 2022-10-14 | 32 | 0.2 | 1.01 | 7.6
| 2022-10-18 | 12 | 0.2 | 0.88 | 8
| 2022-10-19 | 14 | 1 | 0.84 | 8.1
| 2022-10-21 | 15 | 未检出 | 0.93 | 7.9
| 2022-10-24 | 60 | 0.6 | 1.15 | 8
| 2022-10-31 | 14 | 0.5 | 1.35 | 7.9
| 排放标准 | 400 | 30 | 3 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2022-10-08 | 6 | 1 | 0.11 | 7.7
| 2022-10-11 | 57 | 3.8 | 0.76 | 7.6
| 2022-10-12 | 11 | 2.1 | 0.65 | 7.6
| 2022-10-13 | 29 | 1.7 | 0.59 | 7.6
| 2022-10-14 | 12 | 1.5 | 0.55 | 7.5
| 2022-10-17 | 6 | 0.9 | 0.26 | 7.7
| 2022-10-18 | 45 | 2.3 | 0.55 | 7.6
| 2022-10-19 | 60 | 4.7 | 0.53 | 7.4
| 2022-10-20 | 59 | 6.3 | 0.41 | 7.4
| 2022-10-21 | 71 | 7.3 | 0.51 | 7.3
| 2022-10-24 | 20 | 0.1 | 0.34 | 7.8
| 2022-10-25 | 20 | 0.2 | 0.29 | 7.9
| 2022-10-26 | 11 | 0.1 | 0.23 | 7.9
| 2022-10-27 | 17 | 0.5 | 0.3 | 8
| 2022-10-28 | 57 | 2.3 | 0.35 | 7.7
| 排放标准 | 400 | 30 | 3 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100%